桂林市妇女儿童医院热水管网改造项目列表清单（仅供参考，以现场踏勘为准）

6#楼、7#楼、8#楼、妇科楼、医技楼

| 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总额 | 项目要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPR水管 | Pn63 | 20 | 米 |  |  | Pn63，国标管材，加橡塑保温 |
| PPR水管 | Pn50 | 520 | 米 |  |  | Pn50，国标管材，加橡塑保温 |
| PPR水管 | Pn40 | 230 | 米 |  |  | Pn40，国标管材，加橡塑保温 |
| PPR水管 | Pn25 | 210 | 米 |  |  | Pn25，国标管材，加橡塑保温 |
| PPR水管 | Pn20 | 120 | 米 |  |  | Pn20，国标管材，加橡塑保温 |
| 水管配材 | Pn20-63 | 1 | 批 |  |  | PPR管材 |
| 管卡 | Φ20-90 | 1 | 批 |  |  | 墙体固定卡 |
| 变频泵 | 1.85Kw | 2 | 套 |  |  | 自动控制水泵运行、缺水、过载、过流等保护功能。功率≦2.2Kw,扬程≥39.5米，流量≥16方，额定压力3.9KG,出水口径2寸。 |
| 水泵防水盖 |  | 2 | 只 |  |  | 铝皮不锈钢管制作恒压。 |
| 电控箱 |  |  | 套 |  |  | 过流自动断开，也可实现过流保护等功能。 |
| 温控回水控制 |  |  | 套 |  |  | 可实现温控回水，随季节温度变化可自动调节 |
| 电线 |  | 1 | 项 |  |  | 国标铜芯线BVR1-2.5mm2 |
| 线管 |  | 1 | 批 |  |  | Pn32 |
| 配套阀门 | Pn25-50 | 1 | 批 |  |  | 国标铜闸阀DN15-DN65 |
| 房间水阀连接件 | 4-6分 | 1 | 批 |  |  | 包括对丝、三通、连接管 |
| 电磁阀 | Dn25 | 5 | 只 |  |  | Dn25,国标 |
| 辅材 |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 墙洞 | Φ20-63 | 1 | 项 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 主供水管道为Pn50管（8号楼总管为Pn63），近未端使用Pn40管，回水管使用Pn25管，入户分管使用Pn20管。 |  |  |  |  |  |