## Sheet1
序号 | 项目 | 型号 | 数量
1 | 电动吸痰器 | JK820D | 1
2 |  | JK820D | 1
3 |  | TEA | 1
4 |  | DXT-1 | 1
5 |  | TEA | 1
6 |  | YP-1 | 1
7 | 胎心监护仪 | F6 | 1
8 | 全自动洗胃机 | DXW-2A | 1
9 | 电子血压计（腕式） | HEM-8613 | 1
10 |  | HEM-8611 | 1
11 |  |  | 1
12 |  | HEM-6121 | 1
13 | 低频治疗仪 | BE-3000型 | 1
14 |  |  | 1
15 | 压缩式雾化器 | Em99-002 | 1
16 |  |  | 1
17 |  | AR02 | 1
18 |  |  | 1
19 |  |  | 1
20 | 辐射台 | HKN-93 | 1
21 | 电子血压计（腕式） | HEM-6111 | 1
22 | 超声高密度仪 | SONOST3000 | 1
23 | 动脉脉搏波速监测仪 | AVE-2000P1 | 1
24 | 洁净台 | HS-1800H-U | 1
25 | 洁净台 | HS-1800H-U | 1
26 | 洁净台 | HS-1800H-U | 1
27 | 血糖仪 | YHSFQOJT | 1
28 | 经颅磁刺激治疗仪 | TP300A | 1
29 | 电子生物反馈仪 | SPIRIT-2/4/8 | 1
30 | 血糖仪 | YHSFQOJT | 1
31 | 便携式吸痰器 | 7E-A | 1
32 | 脑波治疗仪 | WL-HA-Z | 1
33 | 水机 | KDW-D1200 | 1
34 | 呼吸湿化治疗机 | 68F | 1
35 | 特定电磁波治疗器 | CQJ-23 | 1
36 | 紫外线消毒车 | ZXC型 | 1
37 | 便携式吸痰器 | 7E-A | 1
38 | 便携式吸痰器 | 7E-A | 1
39 | 纯水机 | YH-CSJ-500 | 1
40 | 清洗工作站 | YH-NQG-20 | 1
41 | 麻醉机 | WATO.EX-55 | 1
42 | 麻醉机 | WATO.EX-55 | 1
43 | 麻醉机 | WATO.EX-55 | 1
44 | 麻醉机 | RY-IIC | 1
45 | 麻醉机 | NARKOMAT | 1
46 | 麻醉机 | PY-IIC+ | 1
47 | 麻醉机 | PY-IIC+ | 1
48 | 麻醉机 | FabiusPLUS | 1
49 | 麻醉机 | WATO.EX-55 | 1
50 | 麻醉机 | WATO.EX-55 | 1
51 | 麻醉机 | Fabius.Tiro | 1
52 | 麻醉机 | WATO.EX-55 | 1
53 | 麻醉机 | Fabius.Tiro | 1
54 | 麻醉机 | Fabius.Tiro | 1
55 | 连续性血液净化设备 | 山外山 | 1
56 | 血气分析仪 | 美国沃芬 | 1
57 | 压缩空气式雾化器 | 4037 | 1
58 | 空气压力治疗仪 | DSM-4S | 1
59 | 上海宏石扩增仪（3台） | SLAN-96S | 3
60 | 核酸提取仪(2台) | Lab-Aid824s | 2
61 | 东胜扩增仪 | ETC811 | 1
62 | 黑马基因扩增仪（2台） | Hema9600 | 2
63 | 凯普导流杂交仪 | HB2012A | 1
64 | 半自动多标记时间分辨荧光分析仪系统 | 1420Victor2D | 1
65 | 全自动血红蛋白分析系统 | VareintII | 1
66 | 全自动化学发光测定仪 | AutoLumo A2000 PLUS | 1
67 | 超声胎音仪（A） | JPD-200C | 1
68 | 超声胎音仪（B） | JPD-200C | 1
69 | 超声胎音仪（C） | JPD-200C | 1
70 | 超声胎音仪 | JPD-200C | 1
71 | 超声多普勒胎儿监护系统 | FTS-6 | 1
72 | 胎心监护仪1 | IWS-1 | 1
73 | 胎心监护仪2 | IWS-1 | 1
74 | 胎心监护仪3 | IWS-1 | 1
75 | 胎心监护仪4 | IWS-1 | 1
76 | 胎心监护仪5 | IWS-1 | 1
77 | 胎心监护仪6 | IWS-1 | 1
78 | 胎心监护仪7 | IWS-1 | 1
79 | 胎心监护仪8 | IWS-1 | 1
80 | 胎心监护仪9 | IWS-1 | 1
81 | 胎心监护仪10 | IWS-1 | 1
82 | 胎心监护仪11 | IWS-1 | 1
83 | 胎心监护仪12 | IWS-1 | 1
84 | 胎心监护仪13 | IWS-1 | 1
85 | 胎心监护仪14 | IWS-1 | 1
86 | 胎心监护仪15 | IWS-1 | 1
87 | 胎心监护仪1 | IWS-1 | 1
88 | 胎心监护仪2 | IWS-1 | 1
89 | 胎心监护仪3 | IWS-1 | 1
90 | 胎心监护仪4 | IWS-1 | 1
91 | 胎心监护仪5 | IWS-1 | 1
92 | 胎心监护仪6 | IWS-1 | 1
93 | 胎心监护仪7 | IWS-1 | 1
94 | 胎心监护仪8 | IWS-1 | 1
95 | 胎心监护仪9 | IWS-1 | 1
96 | 胎心监护仪10 | IWS-1 | 1
97 | 胎心监护仪11 | IWS-1 | 1
98 | 胎心监护仪12 | IWS-1 | 1
99 | 胎心监护仪13 | IWS-1 | 1
100 | 胎心监护仪14 | IWS-1 | 1
101 | 胎心监护仪15 | IWS-1 | 1
102 | 胎儿-母亲监护仪 | F6 | 1
103 | 胎儿母亲动态心电检测仪 | FECG-1 | 1
104 | 超声多普勒胎儿监护系统 | FTS-6 | 1
105 | 胎心监护仪 | MFM-SNS | 8
106 | 母亲胎儿监护仪 | SRFL18K9 | 8
107 | 镇痛电子治疗仪 | YZT-03 | 2
108 | 超声胎音仪 | JDP-200C | 4
109 | 远红外线辐射台 |  | 6
110 | 蓝光治疗仪 |  | 10
111 | 二氧化碳检查仪 | incontrol1050 | 1
112 | 点式温度计 | GMH3230 | 1
113 | 电动吸痰器 | MODEL DXT-1 | 1
114 | 恒温试管架 | ZCL-HT2020 | 1
115 | 恒温试管架 |  | 1
116 | 负压泵 | K-MAR-5200 | 1
117 | 麻醉工作站 | Pr-C | 1